Memorial Descritivo para Conexão de Microgerador

Fonte de Geração Fotovoltaica

Nome do Cliente: {nome_titular}

CPF/CNPJ: {cpf_cnpj}

Número da Instalação: {uc}

Município: {cidade}-{estado}

1 – FINALIDADE

O presente memorial tem por finalidade indicar os materiais e serviços a serem aplicados na instalação de sistema fotovoltaico, seguindo os critérios das resoluções ANEEL, da Norma de Fornecimento da EDP e das Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

2 – CAPACIDADE INSTALADA

Geração de {potencia_total} de potência de pico, com {potencia_inversores} de inversores conectados à rede de distribuição.

3 – ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

3.1 – Localização da Instalação

A instalação fotovoltaica será realizada sobre o telhado da edificação, situada no endereço {endereco}.

PADRÃO DE ENTRADA {classe_padrao} — DISJUNTOR {disjuntor_padrao}

4 – EQUIPAMENTOS

4.1 – Módulo Fotovoltaico

Fabricante: {marca_modulo}

Modelo: {modelo_modulo}

Quantidade de módulos: {qtd_modulos}

Área dos arranjos: {area_ocupada}

Potência máxima: {potencia_modulo}

4.2 – Inversor(es)

Fabricante: {marca_inversor}

Modelo: {modelo_inversor}

Quantidade de inversores: {qtd_inversores}

Potência máxima de saída: {potencia_inversor} por inversor — potência total {potencia_inversores}

5 – ESCOPO DA OBRA

Sobre o local:

Área mínima que o sistema ocupará é de {area_ocupada}.

Arranjo dos painéis:

{arranjo_strings}

Estruturas de fixação dos painéis fotovoltaicos:

Serão utilizados trilhos em alumínio para fixação dos painéis nas telhas da edificação, com grampos intermediários e grampos finais.

Cabos e conexões:

Serão utilizados cabos solares com proteção UV de {bitola_cc} (NBR 16612). As conexões serão feitas por conectores MC4 com proteção UV. No lado CA, cabos de {bitola_ca}.

String Box e proteções:

Não haverá string box externa — o DPS e a chave seccionadora CC são integrados ao inversor. No lado CA, haverá disjuntor de {disjuntor_ca} para cada inversor, disjuntor geral de {disjuntor_geral_ca} e DPS — inclusive no padrão de entrada.

Inversor:

Será utilizado inversor da marca {marca_inversor}, operando em corrente alternada (CA), com potência total de {potencia_inversores}. Não será necessária a utilização de transformador neste projeto.

{cidade}/{estado}, {data}.

__________________________________

Responsável Técnico

CREA: