Memorial Descritivo para Conexão de Microgeração

Fonte de Geração Fotovoltaica

Nome do Cliente: {nome_titular}

CPF/CNPJ: {cpf_cnpj}

Número da Instalação (UC): {uc}

Endereço: {endereco}

1 – OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade indicar os materiais e serviços a serem aplicados na instalação do sistema fotovoltaico, seguindo os critérios das resoluções ANEEL, da Norma de Fornecimento da Enel Distribuição São Paulo e das Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

2 – CAPACIDADE INSTALADA

Geração de {potencia_total} de potência de pico e {potencia_inversores} de inversores conectados à rede de distribuição da concessionária.

3 – ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA

Categoria: {classe_padrao} {categoria_padrao}

Número de fases: {num_fases_padrao}

Condutores de entrada: {bitola_cabo}

Proteção de entrada: Disjuntor {disjuntor_padrao}

Caixa de medição: {caixa_medicao}

A instalação fotovoltaica será realizada sobre o telhado da edificação, situada no endereço: {endereco}

UC: {uc}

4 – EQUIPAMENTOS

4.1 – Módulo Fotovoltaico

Fabricante: {marca_modulo}

Modelo: {modelo_modulo}

Quantidade de módulos: {qtd_modulos}

Área dos arranjos: {area_ocupada}

Potência máxima: {potencia_modulo}

4.2 – Inversor(es)

Fabricante: {marca_inversor}

Modelo: {modelo_inversor}

Quantidade de inversores: {qtd_inversores}

Potência máxima de saída: {potencia_inversor} por inversor — potência total {potencia_inversores}

5 – ESCOPO DA OBRA

Sobre o local:

Área mínima que o sistema ocupará é de {area_ocupada}.

Arranjo dos painéis:

{arranjo_strings}

Estruturas de fixação dos painéis fotovoltaicos:

Serão utilizados trilhos em alumínio para fixação dos painéis no telhado da edificação, com grampos intermediários e grampos finais.

Proteções – CC / CA:

CC – Integradas ao inversor (chave seccionadora e DPS CC, conforme datasheet do fabricante).

CA – Será instalado quadro elétrico com um disjuntor de {disjuntor_ca} para cada inversor, disjuntor geral de {disjuntor_geral_ca} e DPS CA em paralelo — inclusive no padrão de entrada.

Cabos:

CC – {bitola_cc}, cabo solar com proteção UV, conforme NBR 16612.

CA – {bitola_ca}, embutidos em eletroduto.

Aterramento:

Condutor de aterramento de {bitola_aterramento}, interligando estruturas, inversores e quadro de proteção ao aterramento do padrão de entrada.

{cidade}/{estado}, {data}.

__________________________________

Responsável Técnico

CREA: